А.И. Мягких,

Методика определения качества рефракционных операций

# Общество с ограниченной ответственностью «Ост-Оптик К»,

г. Владивосток

Эксимерный лазер «Профиль-500» работает во Владивостоке с августа 1999 года. За это время проведено более 1300 операций по исправлению близорукости и сложного миопического астигматизма методом «Прогрессивная супер-ФРК». Под этим термином подразумевается трансэпителиальная ФРК [1] (или ФАРК [2]), проведенная на установке с радиальным гауссовым распределением плотности энергии широкого пучка. Анализ данных работы лазера показал, что система является надежной и результаты воспроизводимы с хорошей точностью. После того, как закончился физиологический годовой реабилитационный цикл у значимого в статистическом смысле количества пациентов, стало возможным провести анализ результатов операций. Основной интерес представляет исследование качества проведенных операций с точки зрения оценки полученного рефракционного результата.

Нами принята следующая методика расчета рефракционного результата. До операции у пациента измеряется максимальная острота зрения с коррекцией отдельно на каждом глазу. Такая коррекция не всегда является переносимой, тем не менее, этот физиологический параметр целесообразно принять за «точку отсчета». После проведения операции и по завершении реабилитационного годового цикла, у пациента снова измеряется острота зрения, но уже без коррекции, поскольку в абсолютном большинстве случаев она ему не нужна. Безразмерный коэффициент результативности (К рез.), получаемый при делении послеоперационной остроты зрения на до-операционную с коррекцией, дает возможность численно оценить результат операции.

В ООО «Ост-Оптик К» таким образом были проанализированы 860 глаз пациентов с завершенным годовым циклом реабилитации. Распределение степени исходной миопии у пациентов в возрасте от 18 до 60 лет приведено на диаграмме 1.

По генеральной совокупности данных об остроте зрения до операции и после годового реабилитационного периода были проведены вычисления и построены диаграммы распределения общего коэффициента результативности «К рез.». Вычисления проводились в среде Excel 7.0. Результат приведен на диаграмме 2.

«Хвост» диаграммы в области значений «К рез.» менее 0.5 обусловлен пациентами, которые планировали делать операцию в два этапа, но по различным соображениям отказались от второго этапа. Область значений диаграммы 0,5 – 0,8 в основном относится к пациентам, которым при расчете не планировалось возвращать максимальную остроту зрения по причине непереносимости полной коррекции, либо при реализации концепции «моновидения». Очень интересно наличие ненулевых значений диаграммы справа от значения 1.0. Это пациенты, которые стали видеть гораздо лучше, чем до операции с коррекцией.

Для уточнения параметров рефракционных результатов было проведено сравнение картин распределения «К рез.» в зависимости от степени сферического эквивалента исходной миопии (диаграмма 3), а также от наличия или отсутствия астигматизма (диаграмма 4) до операции. С возрастанием степени исходной миопии пик графика «расплывается», т.е. увеличивается относительное число глаз как с пониженным, так и повышенным значением «К рез.». Аналогичная картина наблюдается при сравнении результатов только сферической коррекции и коррекции миопического астигматизма.

Даже только из вида приведенных диаграмм можно сделать заключение о том, что наиболее предсказуем результат у пациентов с исходной миопией до 6 диоптрий. Численно же степень  предсказуемости можно оценить введением коэффициента качества технологии (ККТ) рефракционных операций. Предлагается определить этот коэффициент для выбранной совокупности данных как интеграл распределения «К рез.» от выбранного «порога качества» до максимального значения. Также, как и исходные графики, коэффициент качества технологии может быть рассчитан как по группам с различной исходной миопией, так и в целом по генеральной последовательности данных. Приемлемым порогом качества можно, по-видимому, считать значение «К рез.»= 0.6. При таком выборе порога коэффициент качества в зависимости от степени исходной миопии (безотносительно к наличию астигматизма) принимает значения, приведенные в табл. 1:

Таблица 1

Степень миопии		М < 3 D	3 D < M < 6 D 	6 D < M < 10 D	M > 10 D

ККТ, 	%			   98.7  		94.5			77.9		    75.3

В случае сравнения ККТ отдельно для сферических и астигматических коррекций получаются очень близкие результаты: 90,4% и 88,5% соответственно. Интегральный показатель качества технологии при выбранном пороге 0,6 по генеральной совокупности имеющихся данных составляет 92%.

Статистическая ошибка вычислений при выбранном количестве наблюдений не превышает 3.5%, а доминирует погрешность определения остроты зрения – плюс-минус 5%. Заметим, что учет (например, фильтрация или исключение данных, придание им весовых коэффициентов) факторов, выражающихся в вынужденной неполной коррекции остроты зрения, резко увеличивает значение ККТ. Поэтому при сравнении значений ККТ, полученных в разных условиях, необходимо тщательно согласовывать методику его расчета.

Еще раз подчеркнем, что данная методика учитывает только рефракционные результаты операций, однако может быть легко распространена на любые другие измерения, проводимые до и после операции. Единственное требование - измерения должны быть выполнены с надлежащей дискретностью и точностью. Например, может быть учтена степень послеоперационного помутнения роговицы, остаточного послеоперационного астигматизма, данные по качеству ночного и сумеречного зрения, величина внутриглазного давления и т.д.

Данную методику целесообразно использовать при сравнении результатов использования различных методов проведения рефракционных операций, а также при проведении экспертных оценок качества работы отдельных медицинских центров.

Литература

1. Качалина Г.Ф. Хирургическая технология трансэпителиальной ФРК при миопии на эксимерлазерной установке «Профиль-500»: Автореф. дисс. канд. мед. наук. – М., 2000. – 25 с.

2. А.Д. Семенов, А.В. Дога, Г.Ф. Качалина и др. Фотоастигматическая рефрактивная кератэктомия на установке «Профиль-500» в коррекции сложного миопического астигматизма // Офтальмохирургия. - 2000. - № 4. - с. 3-8.

Диаграмма 1. Распределение по исходной миопии

Диаграмма 2. Распределение рефракционного результата.

Диаграмма 3. Распределение К рез. в зависимости от исходной миопии

Диаграмма 4. Зависимость распределения К рез. для сферических и астигматических коррекций.